## Sheet1
采购需求
试剂名称 | 参数要求 | 数量
直扩型样本保存液 | 1.主要用途：保存取自人体的生物样本，用于体外快速核酸检测 2.工作原理：快速灭活样本中病毒，并短期保护临床样本中病毒和细胞内核酸的稳定使病毒灭活，快速破碎病毒，同时可抑制核酸酶的活性，减少对游离核酸的降解；缓冲体系能最大限度地保持细胞的形态完整；有利于样本的快速检测 3.储存条件：2-30℃ 4.适用于保存口咽拭子、鼻咽拭子、痰液等样本 5.主要成分主要由：DNA Solution (S12), Tris-HCI EDTA-Naz2H20.NaOH,Lysisbuffer （S03）组成 6.可常温运输；可在常温放置6小时内、2～8℃放置72小时内不影响实验结果 ★7.产品保质期≥12个月,所提供产品剩余有效保质期≥10个月 | 2688人份
新冠病毒核酸快速检测试剂盒 | 1、检验原理：荧光PCR法，至少含有新型冠状病毒（2019-nCoV）ORF1ab 和N基因两种靶点； 2、主要组成成分：包含qPCR反应液，qRCR酶混液，引物探针，阳性对照 ，阴性对照； 3、样本类型：人口咽拭子、鼻咽拭子和痰液等； 4、反应程序：逆转录；预变性；变性；退火/延伸/检测荧光s；在每次循环第二步收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”）； 5、反应扩增时长≤30min； ★6、资质要求：试剂需获得国内三类医疗器械注册证； 7、保存条件：-20±5℃避光存储； 8、重复性(CV)≤5%； 9、最低检测限为150copies/mL； 10、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月； ★11、试剂适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器。 | 1000人份
甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：荧光PCR法，针对甲型/乙型流感病毒设计特异性引物和Taqman探针，从而实现对甲型/乙型流感病毒核酸的检测； 2、主要组成成分：包含qPCR反应液，qRCR酶混液，引物探针，阳性对照 ，阴性对照 ； 3、样本类型：适用于人口咽拭子、鼻拭子和痰液； 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “HEX/VIC”）； 5、反应扩增时间≤60分钟； 6、最低检测限：500 copies/mL； 7、特异性：对甲型/乙型流感病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉； 8、保存条件：－20℃±5℃避光保存 ； ★9、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月； ★10、适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器。 | 350人份
基孔肯雅热、寨卡、登革病毒核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：根据荧光PCR技术原理，针对基孔肯雅病毒、寨卡病毒、登革病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对基孔肯雅病毒、寨卡病毒、登革病毒的检测； 2、主要组成成分：包含qPCR反应液 ，qRCR酶混液，引物探针，阳性对照 ，阴性对照 3、样品种类：适用于血清、脑脊液；蚊虫碾磨液；组织培养物等样品； 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “ROX/TEXAS RED”） 5、反应扩增时间≤60分钟 6、最低检测限：500copies/mL； 7、特异性：对可能与检测靶标产生交叉的其他病原无交叉反应； 8、保存条件：试剂盒在－20℃±5℃及以下避光保存，反复冻融6次不影响实验结果； 9、产品保质期≥12个月,所提供产品剩余有效保质期≥10个月。 ★10、适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器。 | 275人份
疟原虫通用型核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：本试剂盒根据荧光PCR技术原理，针对疟原虫通用型（PLAS）设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对疟原虫通用型（PLAS）核酸的检测； 2、主要组成成分：包含qPCR预混液（含酶）800μL*1管，引物探针 200μL*1管，阳性对照 500μL*1管，阴性对照 500μL*1管； 3、样品种类：适用于血、蚊虫等样品； ★4、反应程序：预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM”）； 5、反应扩增时间≤60分钟； 6、最低检测限：500copies/mL； 7、特异性：对疟原虫通用型各标本均能检出且与其他型别无交叉； 8、保存条件：－20℃±5℃避光保存 ； 9、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月； ★10、试剂适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器。 | 100人份
白喉核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：荧光PCR法，针对白喉棒状杆菌设计特异性引物和探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对白喉棒状杆菌核酸的检测 2、主要组成成分：包含qPCR反应液 ，qRCR酶混液，引物探针，阳性对照 ，阴性对照 3、样品种类：粪便、呕吐物等样品 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “ROX/TEXAS RED”） 5、反应扩增时间≤60分钟 6、最低检测限：500copies/mL 7、特异性：对各标本均能检出且与其他型别无交叉 8、保存条件：－20℃±5℃避光保存 9、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月 ★10、试剂适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器 | 275人份
流行性乙型脑炎核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：荧光PCR法，针对乙型脑炎病毒设计特异性引物和探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对乙型脑炎病毒核酸的检测 2、主要组成成分：包含qPCR反应液 ，qRCR酶混液，引物探针，阳性对照 ，阴性对照 3、样品种类：脑脊液、血清、蚊虫研磨液及组织培养液等样品 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “ROX/TEXAS RED”） 5、反应扩增时间≤60分钟 6、最低检测限：500copies/mL 7、特异性：对各标本均能检出且与其他型别无交叉 8、保存条件：－20℃±5℃避光保存 9、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月 ★10、试剂适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器 | 275人份
诺如病毒核酸检测试剂盒 | 1、检测原理：荧光PCR法，针对诺如病毒设计特异性引物和Taqman探针，通过荧光PCR检测仪进行检测，从而实现对诺如病毒核酸的检测； 2、主要组成成分：包含qPCR反应液，qRCR酶混液 ，引物探针 ，阳性对照 ，阴性对照 ； 3、样品种类：粪便、呕吐物等样品； 4、反应程序：逆转录50℃，10min；预变性95℃，5min；变性95℃，10 s；退火/延伸/检测荧光55℃，40 s；共40次，在每次循环第二步（55℃，40s）收集荧光信号（报告基团“FAM” 和 “ROX/TEXAS RED”）； 5、反应扩增时间≤60分钟； 6、最低检测限：500copies/mL； 7、特异性：对诺如病毒各标本均能检出且与其他型别无交叉； 8、保存条件：－20℃±5℃避光保存； 9、产品保质期≥12个月，所提供产品剩余有效保质期≥10个月； ★10、试剂适用金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器。 | 275人份
标★参数备注： 1. 所提供试剂必须匹配金诺美GNM-C7-8实时荧光定量PCR仪器，如提供不匹配试剂，将取消其供货资格; 2.所采购试剂需通过冷链运输的方式配至10个不同隶属海关（大窑湾海关、机场海关、北良港海关、港湾海关、旅顺海关、长兴岛海关、盘锦海关、鲅鱼圈海关、大东港海关、丹东海关）。