项目技术要求

一、办案区技术升级要求

（1）基本要求

针对我局本级、大窑湾缉私分局、机场缉私分局、营口缉私分局、鲅鱼圈缉私分局提供整体办案区审讯系统技术改造服务，要求将办案区内的核心审讯系统迁移到我局要求的指定网络当中。根据联网要求重新配置前端各类审讯设备，在配置完成后进整体性测试，包含但不限于连通性测试、稳定性测试、可用性测试等，改造完成后不得影响原有系统运行。

（2）质量要求

升级改造过程中，根据实际环境情况，如需提供电缆、光缆等材料的，需根据现场情况提供，保障系统连接的可靠性，并根据现场实际情况绘制设备连接图，要求精确到设备端口。

（3）系统整合要求

提供各审讯场地与市局的管理整合，提供软件工具将所有审讯作业区视频设备整合在同一工具中，可集中调用查看、分级管理；

（4）其他要求

上述所有服务，在报价时应考虑人员技术服务费、交通费、住宿费等相关费用，我局不在额外支付服务费用。

现场技术服务人员应根据我局要求时间段进行改造服务，每次不少于2名技术工程师。

二、办案区机柜整理要求

（1）基本要求

根据我局要求，提供项目技术方案进行整体规划，对指定提供设备上架、下架和设备调试服务工作，设备可能包含服务器、交换机、通信设备、音视频设备等，对于新上架的设备根据客户要求进行安装和走线。

（2）服务内容

对现有环境机柜中的所有跳线进行拆除、重新安装、打标签等工作，要求标签采用兄弟标签机完成标签打印，标签耐脏、防水、不易掉；标签格式由服务商提供实施方案，经我局同意后开始施工。办案区及相关机房共包含16个机柜。

在整改之前，应根据现场实际情况对机柜中的设备和配线架等内容逐项进行统计到文档当中。线缆整体完成后，按照客户要求形成基本的布线数据统计表，形成带有墙面点位标识的CAD图纸，并打印后交付客户方保存。需交付表格、图纸等电子源文件，便于后续维护使用。

提供机柜中设备的详细连接拓扑图，对于需要调整和变更的设备，按照客户要求提供设备调试服务。

（3）其他要求

上述工作要求在非工作时间内完成，不影响办公业务正常运行。

现场技术服务人员应根据我局要求时间段进行改造服务，每次不少于2名技术工程师。

三、应急响应服务要求

在整体改造服务过程当中，服务方需在机柜整理的完成后的每周工作日内的提供2人每周持续6周的技术工程进行应急响应支撑服务，对改造后出现连线错误的、网络不通等情况进行应急处理，提供各类应急处置测试工具，相关工程师应具备常见的网络系统设备、信息安全设备、服务器存储设备、音视频类设备的基础故障处理能力，保证出现故障后立即解决。

四、其他要求

1、服务方需按照我局要求时间节点完成服务，如服务方延迟提供上述服务内容，每延误一天误期违约金按照合同总金额的百分之三计取。

2、如服务方在过程中出现联网错误导致我局被通报的，我局将按严重情况对服务方处于百分之三到百分之十不等的罚款。

3、如服务方在过程中出现因服务不细致、出现故障未及时解决影响我局业务的，我局将按严重情况对服务方处于百分之三到百分之十不等的罚款。

3、在服务过程中，如果服务方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知我局。我局在收到服务方通知后，会尽快对情况进行评估，并确定是否酌情延长工期以及是否收取误期违约金