采购需求书

拟将机关办公楼1207室改造为大连海关“党员之家”（党建工作室），实现开展党组织活动和党建成果展示多种功能。

一、1207室面积共214平方，走廊墙面（长17.6m 高2.38m）共41.89平方；天棚目前有90mm暖色射灯90个，200mm暖色方射灯8个，现有展架材质为白钢架布设PVC灯箱。

二、工程改造部分：涉及拆旧改造、灯光安装、铺设电线、补刷大白等内容，工程量以附件工程项目清单为准。

三、展示部分：

（1）在楼道两侧设计并制作历次党代会情况、关区示意图、金字标语、浮雕门牌等内容。

（2）在室内设计并制作前言墙、党旗誓词墙、标语装饰等模块及前言、进取之源、争先之路、反腐之鉴、结语五大板块的示意效果图及实际图文输出文件，五大板块需在原有版面上覆盖UV喷涂画面雪弗板、版面上下延伸部分使用UV喷涂画面雪弗板、立体字标语等内容进行整体设计制作（需要在保留原有框架的基础上，制作雪弗板展板更换所有版面）。

（3）设计内容包括全部图文物料设计制作，设计稿至少需要4位美工同时制作，在招标方指定的时间内完成，并配合修改，直至招标方满意为止，另外，该部分含大量原始资料翻拍扩印、数字图表制作。

（4）投标文件需包含上述内容设计图纸，整体方案设计内容全面且详细完善，具体尺寸及标准以附件工程量清单为准。需提供参与类似展厅设计的详细方案。

（5）整体设计需在中标后5个工作日完成，整体施工需在确认方案后5个工作日完成。