采购需求书

一、技术要求

投标人须提供由国家认监委（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或公安部认可的检验检测机构资质认定证书（复印件加盖投标人公章）。

二、检验检测能力范围（实质性要求，不满足将导致投标被拒绝）

	序号
	项目
	范围
	依据

	1 
	管理要求
	库室内部最高温度；库室内部最高相对湿度
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	2 
	物防要求
	墙体厚度
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	3 
	物防要求
	进出通道宽度；作业通道宽度 
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	4 
	物防要求
	圆形通风口直径；矩形通风口单边长度
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	5 
	物防要求
	窗户防护栅栏钢筋直径；窗户防护栅栏钢筋纵向间距；窗户防护栅栏钢筋横向间距；窗户防护栅栏安装螺栓直径；窗户防护栅栏安装螺栓间距
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	6 
	一级防护
	四周实体防护墙高度；四周实体防护墙与库房外侧墙体距离；安保力量处警响应时间
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	7 
	二级防护
	四周实体防护墙高度；四周实体防护墙与库房外侧墙体距离；安保力量处警响应时间
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012

	8 
	三级防护
	安保力量处警响应时间
	枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012


三、服务要求

对照《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求GA1016-2012》，对大连海关缉私局枪支（弹药）库室进行检测与安全风险评估，检测评估结束并整改合格后20个工作日内出具检测与风险评估报告。
— 2 —


