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表1 材料费-耗材
	序号
	品名及规格
	规格
	单位
	数量

	1
	waters Z-HILIC 色谱柱；Z-HILIC 保护柱（与主柱配套）
	2.1 × 100 mm，3–5 μm
	支
	1支

	2
	Waters ACQUITY BEH Amide
	2.1×100 mm, 1.7 μm
	支
	1支

	3
	HLB SPE柱/500mg/6ml
	50支/盒
	盒
	10盒



表2 材料费-标准品
	序号.
	英文名
	中文名
	CAS No.
	规格
	数量

	1
	Putrescine
	腐胺
	110-60-1
	250mg/瓶
	2瓶

	2
	O-Acetylserine
	O-乙酰-L-丝氨酸
	 5147-00-2
	100mg/瓶
	2瓶

	3
	S-Adenosylhomocysteine
	腺苷高半胱氨酸
	979-92-0‌
	10mg/瓶
	2瓶

	4
	Creatine
	肌酸
	 ‌57-00-1‌
	50mg/瓶
	2瓶

	5
	Adenosine
	腺苷
	 ‌58-61-7
	10mg/瓶
	2瓶

	6
	N-Acetylvaline
	N-乙酰-L-缬氨酸
	96-81-1
	250mg/瓶
	2瓶

	7
	Carbamoyl-DL-aspartic acid
	N - 氨基甲酰基 - DL - 天冬氨酸
	923-37-5
	100mg/瓶
	2瓶

	8
	Butane-d8-1,4-diamine dihydrochloride
	1,4-丁二胺二盐酸盐-D8
	 284665-22-1‌
	10mg/瓶
	1瓶

	9
	Creatine-d3
	肌酸-D3
	143827-19-4‌
	10mg/瓶
	1瓶



表3 材料费-试剂
	序号.
	英文名
	中文名
	纯度级别
	规格
	数量

	1
	Acetonitrile
	乙腈
	  HPLC级	
	4L/瓶
	4瓶

	2
	Methanol
	甲醇
	HPLC级
	4L/瓶
	4瓶

	3
	Formic acid
	甲酸
	HPLC级
	50ml/瓶
	2瓶

	4
	Ammonium formate
	甲酸铵
	HPLC级
	25g/瓶
	2瓶



