额尔古纳海关2026年8月采购公告
（二次公告）

因首次公告响应供应商数量未达到评审要求，发布二次采购公告。

一、项目基本情况

生物、化学因子快速检测箱，气密型化学防护服1型（1b）采购项目，生物、化学因子快速检测箱采购数量各1台，预算金额各15000元，气密型化学防护服1型（1b）采购数量2套，预算金额各12000元，总预算金额：54000元。
二、项目采购要求

生物、化学因子快速检测箱，要求生产商具备医疗器械经营备案/许可证，产品符合口岸核生化侦检国家标准，试剂有效期≥12个月，可按需补供耗材，整机免费质保≥3年（自验收合格之日起算），耗材质保期内提供免费更换服务。

气密型化学防护服1型（1b），要求生产商营业执照经营范围包含特种防护服装/化学防护服研发、生产，具有该型号有效的LA特种劳动防护用品安全标志证书，CMA第三方型式检验报告，符合GB24539-2025，厂家出厂气密性检测设备说明，承诺每件成品100%气密性出厂检验，整体免费质保≥3年（自验收合格之日起算）。
三、具体技术参数

1.生物因子快速检测箱：耗材规格每种试剂不少于5人份/盒，整套标配抗原、抗体检测试剂：合计不少于14种（包含炭疽杆菌、鼠疫菌、土拉热菌、布鲁氏菌、鼻疽菌、类鼻疽菌、A型肉毒毒素、B型葡萄球菌肠毒素等），全套配置齐全。

2.化学因子快速检测箱：可检测毒剂至少包含沙林、V类神经性毒剂、芥子气、路易士气、氮芥气、氢氰酸、光气、双光气、苯氯乙酮、亚当氏气等，必备检测枪1台，其余配置齐全。

3.气密型化学防护服1型（1b）：符合GB24539-2025该型号要求，每套必备正压式空气呼吸器1套，其余配置齐全。
四、提供材料。
意向单位须提供（包含且不限于）以下材料：

（一）供应商营业执照、法人身份证明。

（二）须提供未被列入“信用中国”网站“失信被执行人（查询截图）、重大税收违法失信主体名单（查询截图）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询截图）证明。

（三）报价单。报价单务必填写项目名称、企业名称（加盖公章）、联系人、联系方式、交货期限/施工工期/服务期限，报价单须包括人工、税金、包装、运输、安装调试、保修服务等完成本项目的全部费用，超过预算金额的，不纳入参评范围。

（四）其他认为必要的材料。
五、投递方式。

意向单位提交的电子响应文件须内容清晰、完整，所有材料须整合为一个PDF文件，并设定密码发送至2238168673@qq.com。
六、投递要求。

（一）电子响应文件须在邮件标题栏注明本项目的具体名称、公司名称、联系人及电话（例：项目名称+公司名称+联系人+电话），请勿将密码直接写入邮件内，评审本项目时，工作人员将现场拨打联系人电话索取密码，请保持电话畅通。
（二）电子响应文件递交时间截止到公示期结束。

（三）逾期投递或未按上述要求投递的电子响应文件将不被纳入参评范围。

七、公示期限

自2026年8月19日9时至8月21日17时止。

八、联系人

贾先生，电话：15662900900。
                                                额尔古纳海关

                                         2026年8月18日

